Инструкция по эксплуатации

ПО "Ассистент доктора"

Содержание

Процесс запуска ПО	5

Уровень подготовки пользователей	5

Основные компоненты ПО	6

Процесс завершения работы ПО	7

Контакты	7

Общие сведения

Данный документ является руководством по эксплуатации программного обеспечения “Ассистент доктора” (далее – ПО).

Все исключительные права на ПО принадлежат ООО “ПЕРСОНА-ПРОФИ” .

ПО разработано для автоматизации процесса документирования врачебного приёма с целью устранения рутинной бумажной работы, повышения эффективности контакта с пациентом и снижения административной нагрузки на врача: она в реальном времени транскрибирует диалог, автоматически структурирует его в стандартизированный медицинский протокол с помощью собственной специализированной AI-модели (предлагая на выбор генерацию с диагнозом или без него), что позволяет врачу сосредоточиться на осмотре, а не на оформлении документов, минимизирует риски ошибок и обеспечивает готовый результат, совместимый с медицинскими информационными системами.

Описание и назначение ПО

ПО “Ассистент доктора” – программа, представляющая собой специализированное программное обеспечение для врачей, которое автоматизирует процесс документирования приёма пациента. Её основная цель — преобразовать живой диалог врача и пациента в готовый, структурированный медицинский протокол с помощью искусственного интеллекта.

ПО позволяет осуществлять:

- Онлайн-транскрибация речи врача;

- Автоматическое структурирование медицинского протокола;

- Генерация протокола в двух режимах (с выбором модели AI).

# Процесс запуска ПО

- Пользователь (врач) открывает веб-интерфейс программы.

- На первом экране он вводит свой логин и пароль.

- После успешной проверки учётных данных открывается основной рабочий интерфейс программы.

В интерфейсе врач находит и нажимает кнопку “Начать” .

С этого момента программа активирует функцию онлайн-транскрибации и начинает в реальном времени записывать и преобразовывать в текст голос врача и пациента.

# Уровень подготовки пользователей

Базовые цифровые навыки (Начальный уровень):

- Умение пользоваться веб-браузером.

- Способность вводить логин и пароль на экране авторизации.

- Понимание принципа нажатия кнопок в интерфейсе;

- Умение пользоваться веб-браузером.

Ключевое профессиональное требование (Обязательный навык):

Привычка и дисциплина к комментированию своих действий вслух. Это центральный навык для работы с программой. Врач должен быть готов непрерывно проговаривать в процессе приёма:

- Задаваемые пациенту вопросы;

- Результаты осмотра и своих наблюдений;

- Свои предварительные умозаключения.

Без этого программа не получит данных для анализа.

# Основные компоненты ПО

- Кнопка “Начать”:

Запускает процесс фиксирования и обработки распознанной речи, после чего фиксирует его в окне отображения текста.

- Окно отображения текста:

Онлайн-транскрибация речи врача.

В режиме реального времени записывает голос врача и конвертирует его в текстовый формат, фиксируя каждое слово.

Автоматическое структурирование медицинского протокола.

Анализирует транскрибированный текст диалога врача и пациента и автоматически заполняет стандартные разделы протокола:

- Жалобы

- Анамнез заболевания и жизни

- Объективный статус (витальные функции: рост, вес, температура и др.)

- Локальный статус

- Экспертная интерпретация / ключевые показатели здоровья

- Кнопка “Остановить”:

Останавливает процесс получения и обработки информации.

- Кнопка “ИИ+Д”:

Использует более “умную” модель для формирования протокола с предположительным диагнозом и рекомендациями, обосновывая их данными из диалога.

- Кнопка “ИИ -Д”:

Использует более простую модель для создания протокола без диагноза, только структурируя полученную информацию.

Принцип “без фантазирования” данных.

Если в диалоге отсутствует информация, необходимая для заполнения определённого поля протокола, система честно указывает “нет данных” или “не указано”, не выдумывая и не дополняя информацию произвольно.

# Процесс завершения работы ПО

Пользователь просто закрывает веб страницу и выходит из браузера.

# Контакты

Контакты технической поддержки:

e-mail: askinadze@persona-mail.ru